附件1

大面积停电事件分级标准

1 特别重大大面积停电事件

（1）全省电网减供负荷30％以上，涉及榕城区的停电事件；

2 重大大面积停电事件

（1）全省电网减供负荷13％以上，30％以下，涉及榕城区的停电事件；

（2）揭阳市电网减供负荷60％以上，或70%以上供电用户停电，涉及榕城区的停电事件。

3 较大大面积停电事件

（1）全省电网减供负荷10％以上、13％以下，涉及榕城区的停电事件；

（2）揭阳市电网减供负荷40％以上、60%以下，或50%以上、70%以下供电用户停电，涉及榕城区的停电事件；

（3）榕城区减供负荷60％以上，或70%以上供电用户停电。

（4）榕城区停电应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件。

4 一般大面积停电事件

（1）全省电网减供负荷5％以上，10％以下，涉及榕城区的停电事件；

（2）揭阳市电网减供负荷20％以上、40％以下，或30%以上、50%以下供电用户停电，涉及榕城区的停电事件；

（3）榕城区电网减供负荷40％以上、60%以下，或50%以上、70%以下供电用户停电；

（4）榕城区内各街道办事处电网减供负荷60％以上，或70%以上供电用户停电；

（5）榕城区停电应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般电网大面积停电事件。